___________________________________________________________________________ (наименование ведомства, ___________________________________________________________________________ наладочной организации) - ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА) Объект ____________________________________________________________________ Зона (цех) __________________________________________________________________ А. Общие сведения 1. Назначение системы _______________________________________________________ 2. Местонахождение оборудования системы _____________________________________ Б. Основные технические характеристики оборудования системы 1. Вентилятор Данные; Тип; №; Диаметр колеса Dном, мм; Подача, м3/ч; Полное давление, Па; Диаметр шкива, мм; Частота вращения, с-1. По проекту. Фактически. Примечание ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Электродвигатель Данные; Тип; Мощность, кВт; Частота вращения, с-1; Диаметр шкива, мм; Вид передачи. Примечание ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные Данные; Тип или модель; Число; Схема; Вид и параметры теплохладоносителя; Опробование* теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено). Обвязки по теплохладоносителю; Расположения по воздуху. Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации). Примечание ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Пылегазоулавливающее устройство Данные; Наименование; №; Число; Расход воздуха, м3/ч; % подноса (выбив); Сопротивление, Па. По проекту. Фактически. Примечание ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Увлажнитель воздуха Данные; Насос; Электродвигатель; Характеристика увлажнения. тип; подача, м3/ч; давление перед форсунками, кПа; частота вращения, с-1; тип; мощность, кВт; частота вращения, с-1. По проекту. Фактически. Примечание ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ В. Расходы воздуха по помещениям (по сети) Номер мерного сечения; Наименование помещений; Расход воздуха, м3/ч; Невязка, % (отклонения от показателей). по проекту; фактически. Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха) Примечание. Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение. ___________________________________________________________________________ Представитель заказчика _____________________________________________________ (пусконаладочной организации) (подпись, инициалы, фамилия) Представитель проектной организации _________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) Представитель монтажной организации ________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия)